# Приложение к Акту

# готовности образовательной

# организации в Свердловской области

# к 2015 / 2016 учебному году

# Акт составлен «13» августа 2015 г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Десантник»

(наименование образовательного учреждения)

| №п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика образовательного учреждения |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица |  | Постановление главы МО «Город Заречный» от 22.11.2001г. № 1108-П, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1026600834215 от 01.02.2012г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 66 № 006835117 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | На правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | Постановление от 27.01.2012 г. № 111-П «О передаче имущества оперативное управление МКОУ ДОД городского округа Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник» |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых зданий) |  | Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 115007 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | № лицензии 271045 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области имеется ли приложение (приложения)________________, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу Виды реализуемых образовательных программ __________________________________________________________________________________________ № и дата свидетельства об аккредитации_______________ |
|  | Наличие образовательных программ |  | имеется |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | не имеется |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | имеется |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в одну смену |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 552 |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 100% нет |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок |  |
| Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля от___________________№____ от___________________№____ от___________________№____ |  |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | имеется |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 16 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | имеется / готов |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  |  |
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | не имеется |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах |  | имеется |
| Пожарная безопасность образовательного учреждения |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпож надзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); | нет |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5)эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | имеется |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | имеется |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание 29.09.2011№ 48-ТО-2011 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | имеется |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Документ от 20.07.2009 г.№ 20/1 |  |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее, наружное | отсутствует |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | имеется |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | отсутствует |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | имеется |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | отсутствует |
| 32. | Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | отсутствуют |
| 33. | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | отсутствуют |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | отсутствует |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | отсутствуют |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | отсутствуют |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком |  | имеется |
| Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении недостатков | отсутствуют |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Вахтер Сторож |
| 41. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | отсутствует |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | имеется |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | отсутствует |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1)обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3)обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | имеется |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | отсутствует |
| 46. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | имеется Паспорт разработан, согласован в 2012 году. |
| Информационная безопасность |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | не предусмотрено |
| 48. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 6 |
| 49. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет |  | имеется |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика |  | № ИН-88/123 от 25.01.2012 |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | имеется |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | не имеется |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | имеется |
| Безопасность дорожного движения |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | отсутствует |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации городского округа Заречный (дата) | имеется |
| 56. | Наличие класса «Светофор» |  | отсутствует |
| 57. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
| 58. | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | отсутствует |
| Охрана труда |
| 59. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации |  | № 31 от 10.08.2015г. |
| 60. | Наличие коллективного договора |  | Имеется |
| 61. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Директор, удостоверение №383/11 Зам. директора по УВР, удостоверение №385/11 Зам. директора по АХЧ, удостоверение №384/11 |
| 62. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
| 63. | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | имеется |
| 64. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
| 65. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
| 66. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 12 0 12 2015-2016 |
| Ремонтные работы |
| 67. | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
| 68. | Проведение текущего ремонта | Виды работ | нет |
| 69. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | нет |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)